Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr Gm.271.1.2017.ADC z dnia 15.03.2017r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

wykonanie orzeczenia technicznego o stanie technicznym wieży obserwacyjnej oraz budynku z lokalem gastronomicznym  przy ul. Kamieńskiej w Dziwnówku (działka nr 182/2 obr. Dziwnówek, gmina Dziwnów) dotyczącego zagrożenia z tytułu bliskiego usytuowania ww. obiektów względem skarpy wydmy."

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do:

  - odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia celem dokonania oględzin wieży obserwacyjnej i budynku z lokalem gastronomicznym,

  - wykonania orzeczenia technicznego o stanie technicznym wieży obserwacyjnej oraz budynku z lokalem gastronomicznym z określeniem zagrożenia wynikającego z  wpływu abrazji skarpy wydmy na bezpieczeństwo użytkowania obiektów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności, zasad ochrony przeciwpożarowej, zasad BHP oraz zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa.

- 2.   Informacja dotycząca obiektów:

1)  Wieża stalowa, obserwacyjna:

wykonana w konstrukcji stalowej kratowej. Obiekt posadowiony  na fundamentach żelbetowych.    Konstrukcja stalowa uziemiona. Obiekt pierwotnie spełniał funkcję punktu obserwacji wzrokowo-technicznej Straży Granicznej. Obecnie nieużytkowany.

2) Budynek z lokalem gastronomicznym:

Dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony budynek murowany położony jest na działce tuż przy skarpie wydmowej plaży. Został wybudowany w latach 1960-61. Jest posadowiony na fundamentach betonowych. Wokół budynku taras o konstrukcji betonowej.

Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, wentylacyjną (grawitacyjna w poziomie  piwnicy  i piętra), wod.-kan. Pow. użytkowa -65,00 m2 , pow. zabudowy - 51 m2 .

Ww. obiekty położone są na obszarze pasa technicznego Morza Bałtyckiego na działce nr 182/2, obr. Dziwnówek, gm. Dziwnów, powiat kamieński, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

3. Orzeczenie techniczne winno zawierać, w szczególności:

  - opis przedmiotu opracowania i celu jakiemu ma służyć,

  - opis stanu istniejącego, stan techniczny elementów i ich opis,

  - opis dokonanych odkrywek i badań, w tym  opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach,

  - dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów,

  - wnioski z oględzin i badań, obejmujące:

- -  orzeczenie techniczne o stanie obiektów i ich przydatności do dalszego użytkowania,

- - określenie zagrożenia, z tytułu bliskiego usytuowania skarpy wydmy (wpływ abrazji).

4. Orzeczenie należy wykonać:

w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej zapisanej na nośniku CD (w tym w formie edytowalnej) każdy.